Доставка на медицински изделия и апаратура за вземане и диагностика на Реконвалесцентна плазма COVID-19 (ССР) за лечение на заразените с COVID-19 пациенти, по шест обособени позиции

Приложение 1Д

Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически характеристики на изделията по Обособена позиция № 5

| Наименование | Количество |  | Изисквания на Възложителя | Описание на изделието | Технически характеристики | № на страница от документите, от които е видно съотвествието |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хладилник за съхранение на кръвни проби |  | 1 бр. | Обем: 130-140 литра Функция автоматично размразяване Регулируема температура: от +2 до +8 оС с точност до 0.1оС Звукова и визуална алармена система за отклонение в температурата и за отворена врата Температурен дисплей: LED Изолация от полиуретанова пяна Врата – стъклена, заключваща се Регулируеми рафтове: 4 бр. Захранващо напрежение – 220-240V; 50/60 Hz |  |  |  |