Доставка на медицински изделия и апаратура за вземане и диагностика на Реконвалесцентна плазма COVID-19 (ССР) за лечение на заразените с COVID-19 пациенти, по шест обособени позиции

Приложение 1Е

Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически характеристики на изделията по Обособена позиция № 6

| Наименование | Количество |  | Изисквания на Възложителя | Описание на изделието | Технически характеристики | № на страница от документите, от които е видно съотвествието |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бактерицидна лампа |  | 1 бр. | Бактерицидна лампа за дезинфекция на въздух в лаборатории и кабинети Напълно безопасна при работа в присъствие на хора OZONE FREE Метод на монтиране: мобилна стойка Затворен метален корпус С вентилатори Вградени UV-C източници с дължина на вълната 253.7 nm Ефективно пречистване на въздуха от вируси, бактерии, плесени, спори, гъбички Ефективна работа на бактерицидните пури: 9000 часа Захранващо напрежение: 220-240V; 50/60 Hz Ниво на шум: до 50 dB Влагозащита, токова защита За помещение 40-50 кв.м. |  |  |  |