Доставка на оборудване за Районен център за трансфузионна хематология – Плевен, по две обособени позиции“

Приложение 1Б

Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически характеристики на оборудването по Обособена позиция № 2

| Наименование | Количество | Изисквания на Възложителя | Описание, технически и функционални характеристики (опишете предложеното оборудване в т. ч. производител, страна на произход, модел, марка, каталожен номер (ако е приложимо), посочете техническите и функционалните му характеристики | № на страницата от приложения към офертата документ, от който е видно съответствието на предлаганото оборудване с изискванията на Възложителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Климатик | 2 бр. | Режим – Охлаждане/Отопление Мощност – 12 btu Охладителна мощност – средна минимална 3.5 Kw Отоплителна мощност – средна минимална 3.6 Kw Коефициент на охлаждане - 7 SEER Коефициент на отопление – 4 SCOP Енергиен клас – A++/A+ |  |  |