РАЙОНЕН ЦЕНТЪР за ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ - Плевен


УТВЪРЖДАВАМ: ........................

                      /д-р Лако Лаков/

Възложител и Директор на РЦТХ

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на Районен център за трансфузионна хематология - Плевен”

Октомври 2016 г.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ:

ЧАСТ ПЪРВА - ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

I. Решение за откриване на процедурата под формата на задължителен образец на Агенцията за обществени поръчки.
II. Обявление за обществена поръчка.

ЧАСТ ВТОРА - УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

I. Пълно описание на обекта, предмета и вида на поръчката.
II. Техническа спецификация .
III. Условия и указания за участие в процедурата.
IV. Съдържание на офертата. Критерии за подбор. Начин и срок за представяне и приемане на офертите. 
V. Комуникация между възложителя и участниците.
VI. Образци:
ЕЕДОП - Единен европейски документ за обществени поръчки за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя;
Административна справка;
Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗОП;

Декларация по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

Декларация за ползване на подизпълнители по чл. 66, ал. 1 от ЗОП;

Декларация от подизпълнител;
Декларация за предлаганите от участника срокове; 

Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
Декларация за съгласие с клаузите на проложения проект на договор;

Проект на договор за възлагане на обществена поръчка;
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изисквания на възложителя - Приложение № 1.

Ценово предложение (Ценова оферта) - Приложение № 2.
Техническа спецификация – Приложение № 3.
Крайният срок за подаване на офертите е до 14:00 часа на 07.11.2016 г. .
Офертите се подават в деловодството на РЦТХ-Плевен, гр. Плевен, бул. „Русе” № 36, стая-308. При подаване на офертите участниците следва да предоставят адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, които да бъдат вписани във входящия регистър.

Отварянето на офертите е на 08.11.2016 г. от 14:00 часа в Конферентна зала на 3 етаж в РЦТХ-Плевен, гр. Плевен, бул. „Русе” № 36.

На основание чл. 74, ал. 4 и при спазване на условията и реда на ал. 5 от ЗОП, в настоящата открита процедура срокът за подаване на офертите е съкратен на 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, поради възникване на обстоятелства, които налагат спешно възлагане на поръчката: необходимост от спешно закупуване  с отпуснати целеви средства на производствена центрофуга, с цел увеличаване на произведените количества тромбоцитен концентрат за задоволяване потребностите на всички лечебни заведения, попадащи в териториалния обхват на РЦТХ-Плевен. 

Офертата се подава в срока, посочен в обявлението за обществената поръчка. В случаите, когато същата е получена след посочения срок и час или външно тя не отговаря на посочения образец /представена е в незапечатана или опаковка с нарушена цялост/, съответните длъжностни лица отбелязват това обстоятелство във входящ регистър на РЦТХ-Плевен за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и офертата не се приема, като се връща незабавно на участника.

След изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят със заповед назначава комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП. Комисията започва работа след получаване на представените заявления за участие или оферти и протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
 Офертите се отварят, оценяват и разглеждат по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП. Офертите се класират по правилата на чл. 58 от ППЗОП.
Достъп до настоящата документация е предоставен на официалната интернет страница на РЦТХ-Плевен – www.rcth-pleven.com.
ЧАСТ ПЪРВА

ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на Районен център за трансфузионна хематология - Плевен”

      I. Решение за откриване на процедурата под формата на задължителен образец на Агенцията за обществени поръчки.
II. Обявление за обществена поръчка.

ЧАСТ ВТОРА – УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА.
          I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА, ПРЕДМЕТА И ВИДА НА ПОРЪЧКАТА
Възложител: По смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП, Възложител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на Районен център за трансфузионна хематология - Плевен” е Директорът на „Районен център за трансфузионна хематология – Плевен (РЦТХ-Плевен)” със седалище и адрес на управление: гр. Плевен; бул. „Русе” № 36.
1. Обект на поръчката е доставка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на РЦТХ-Плевен, съгласно техническа спецификация - Приложение №3. 
Обектът на поръчката не се разделя на обособени позиции.
2. Вид на процедурата: Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки.
3. Предмет на поръчката: „Доставка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на Районен център за трансфузионна хематология - Плевен”.

Правно основание за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка: Възложителят обявява настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 73, ал.1 във връзка с чл.18, ал. 1, т. 1 и чл. 19, ал. 1 от ЗОП.

4. Описание на предмета на обществената поръчка.          
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на РЦТХ-Плевен, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. 
Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на апарата се извършват на територията на РЦТХ-Плевен на за място, определено от Възложителя Изпълнителят извършва и обучение на персонала на Възложителя за работа с апарата.

           Всички разходи – за доставка на апарата, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа, гаранционна поддръжка, която включва и вложените резервни части в гаранционния срок и профилактика, както и други дейности, свързани с изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка, са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят следва да поддържа извънгаранционно апарата за за период не по-кратък от 10 години, считано от изтичане на оферирания гаранционен срок. В извънгаранционната поддръжка се включва само вложеният труд за установяване и отстраняване на възникнали повреди, но не и резервни части, в случай, че се наложи закупуване на такива в извънгаранционния срок – те са за сметка на Възложителя.
Изпълнителят осигурява гаранционен срок на доставения апарат, не по-малък от 24 месеца. Гаранционният срок започва да тече от датата на пускане на апарата в експлоатация и провеждане на обучение на персонала за работа с последния, удостоверено с двустранно подписани протоколи и
Изпълнителят извършва за своя сметка профилактика на доставения апарат, минимум веднъж на 6 (шест) месеца, в рамките на гаранционния срок.

          Участниците трябва да разполагат с необходимия персонал, включително и сервизни специалисти, за изпълнение на поръчката. Те следва да гарантират време за посещение на място на сервизен специалист, при възникнала неизправност на апарата, до 6 (шест) часа и отстраняване неизправността в рамките на 24 (двадесет и четири) часа, считано от момента на уведомяване на Изпълнителя. Ако е необходим по-дълъг срок за отстраняване на повреда, той трябва да се определи с двустранен протокол, в който се посочват обективните причини за това.                              

     5. Критерий за оценка – „най-ниска цена”. 
6. Прогнозна стойност на обществената поръчка и минимални гаранционни срокове.
6.1. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е до 87 500 (осемдесет и седем хиляди и петстотин лева) без ДДС и 105 000 (сто и пет хиляди лева) с ДДС, и е в зависимост от потребностите и финансовата обезпеченост на Възложителя.
6.2. Mинимален гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца, считано от доставката, монтажа и пускането в експлоатация на апарата. Гаранционното обслужване включва: сервизно обслужване и техническа поддръжка на апаратурата, отстраняване на възникналите повреди и неизправности, извършване на профилактика, контрол на качеството, задължителни актуализации на софтуера на апаратурата и софтуерна поддръжка в съответствие с инструкциите на производителя и влагане на резервни части, в случай, че се налага подмяна на дефектирали такива.  

6.3. Извънгаранционно обслужване (след изтичане на гаранционния срок) – не по малко от 10 години, считано от датата на изтичане на гаранционния срок на апарата, съгласно офертата на определения за изпълнител участник.   
7. Документация за участие в откритата процедура.
Възложителят предоставя пълен и неограничен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес: www.rcth-pleven.com на профила на купувача към конкретната обществена поръчка.
Всички разяснения по документацията ще бъдат публикувани на същият интернет адрес. 
Условия и ред за получаване на разяснения по документацията за участие:
Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие и/или реда за провеждане на процедурата могат да бъдат подавани от лицата всеки работен ден в деловодството на РЦТХ-Плевен най-късно до 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения в четиридневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 4 дни преди срока за получаване на оферти. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока, описан в чл. 33, ал. 1 от ЗОП. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача. 
          8. Гаранция за изпълнение.

За настоящата обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, при сключване на договор за обществена поръчка да бъде представена гаранция за изпълнение на договора и гаранция за авансово плащане в една от формите съгласно чл. 111 от ЗОП:
8.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.

Участникът, определен за Изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Когато избраният Изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора за обществена поръчка. 

Гаранцията за изпълнение се представя от участника, определен за Изпълнител: 

1. В случай, че е избрана парична сума, последната се внася по банкова сметка на РЦТХ-Плевен: 

Обслужваща банка – Общинска банка АД – кл.Плевен;  

IBAN: BG 87 SOMB 9130 3310 7475 01; 

BIC: SOMBBGSF 

Представя се копие на платежно нареждане. 

2. В случай, че е избрана банковата гаранция, последната се представя в оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка.  

3. В случай, че е избрана застраховка, последната се представя в оригинал на името на участника.

Когато определеният за изпълнител е решил да избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в нея трябва да бъде изрично посочено, че е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и е изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Когато определеният за изпълнител е решил да избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, предмет на застраховане е отговорността на изпълнителя при изпълнение на договора за обществена поръчка, съгласно условията на проекта на договор за обществена поръчка. 
При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или в застраховката изрично се посочва:

- предмет на договора;

- стойност на гаранцията за изпълнение;
- начална дата (при банкова гаранция и при застраховка);

- срок на валидност (при банкова гаранция и при застраховка).
Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение съгласно условията в проекта на договора и без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Гаранцията за изпълнение на договора следва да се оформи и представи в два отделни документа, както следва: 

- гаранция за срочно изпълнение на договора в размер на 50 % от стойността на гаранцията за изпълнение на договора и със срок на валидност минимум 5 (пет) месеца след датата на сключване на договора за обществена поръчка. 
- гаранция за качествено изпълнение на договора в размер на 50 % от стойността на гаранцията за изпълнение на договора и със срок на валидност минимум 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционният срок на доставената апаратура. 

8.2. Гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства в размер на 100 % от стойността на договора с ДДС. Определеният за изпълнител представя в срок до 5 (пет) работни дни от подписване на договора за обществена поръчка, гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства. Гаранцията следва да обезпечава на 100 % авансово предоставените средства и да е със срок на валидност минимм 5 (пет) месеца, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка. Предоставя се в една от следните форми:
1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
В случай, че определеният за изпълнител реши да избере гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства да бъде парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на РЦТХ: 

Обслужваща банка – Общинска банка АД – кл.Плевен;  

IBAN: BG 87 SOMB 9130 3310 7475 01; 

BIC: SOMBBGSF 

При избрана гаранция под формата на парична сума - се представя копие на платежно нареждане за бюджетен превод. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато определеният за изпълнител е решил да избере гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства да бъде Банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в нея трябва да бъде изрично посочено, че е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и е изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Банковата гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства или застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя се представят в оригинал и следва да са със срок на валидност минимум 5 (пет) месеца, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка.

Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за авансово предоставените средства. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства ще бъде освободена до седем работни дни след извършване на доставка до РЦТХ-Плевен, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на апаратурата и обучение на персонала за работа с нея, удостоверено с двустранно разписани протоколи.
При извършване на доставка на апаратурата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя в РЦТХ-Плевен следните документи:
- оригинали на приемо-предавателни протоколи за реално извършената доставка в РЦТХ-Плевен и протокол за монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация  на медицинската апаратура; 

-  протоколи за проведено обучение на персонала;

- пълно ръководство за работа/за употреба (инструкция за употреба) издадено от производителя на апаратурата в превод  на български език на хартиен носител (при възможност и на електронен), в което да има ясни инструкции и подробно описание на съответните протоколи.

- таблица за документиране на параметрите на всички видове програми за центрофугата (на български език);

- гаранционна карта с начална дата тази на монтирането и пускането в експлоатация на апарата;
- Декларации за съответствие с Директива 93/42/ЕС издадени от производителя или упълномощеният му представител по смисъла на чл.10,ал.2 от ЗМИ и СЕ (ЕО) сертификати за съответствие с Директива 93/42/ЕС издадени от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ (СЕ Сертификатът се изисква в заверено копие на оригиналите и превод на български език.

Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение и за авансово предосатвените средства са указани в проекта на договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

9. Условия на плащане.
РЦТХ-Плевен е лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ, второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министъра на здравеопазването и обществената поръчка се финансира с бюджетни средства от бюджета на Центъра. Разплащанията се извършват през СЕБРА. 

Аванасово плащане в размер на 100 % от стойността на договора в лева с ДДС (цялата стойност на договора), в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на договора за обществена поръчка срещу представяне на фактура-оригинал за стойността на авансовото плащане, изготвена в съответствие с чл. 113 от ЗДДС и безусловна и неотменяема гаранция за авансово плащане в една от формите по чл.111, ал.5 от ЗОП, покриваща 100 % от стойността на авансовото плащане и със срок на валидност минимум 5 (пет) месеца, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка. Плащането ще се извършва по банков път в български лева, по посочената банкова сметка на изпълнителя.
10. Срокът на договора е както следва: 
  За заявка на апаратурата – до 12 месеца, считано от датата на сключване на договора.

Срокът за изпълнение на поръчката, включително за извършване на доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на апаратурата, и обучение на персонала за работа с нея е до 3 (три) месеца, считано от датата на сключване на договор за обществена поръчка. 

  За гаранционна поддръжка на апарата: не по-малко от 24 месеца. Срокът започва да тече от подписване на протокола за въвеждането на апарата в експлоатация и провеждане на обучение на персонала, който ще работи с последния.
За извънгаранционна поддръжка: не по-малко от 10 години, считано от датата на изтичане на гаранционния срок на апарата.

Доставката до РЦТХ-Плевен ще се извършва със собствен транспорт на определения за изпълнител участник. Транспортните разходи и разходите по разтоварване, монтаж, инсталиране, въвеждане в експлоатация на апаратурата и обучение на персонала за работа с нея са включени в крайната цена, която е посочена в офертата на участника. Предложената цена трябва да е окончателна и не търпи промяна за целия срок на договора.

   11. Срок на доставка, монтаж и пускане в експлоатация – до 3 (три) месеца, считано от датата на сключване на договора.
 12. Срок на валидност на офертите: 6 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.
II. Техничeска спецификация.
за обществена поръчка с предмет: „Доставка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на Районен център за трансфузионна хематология - Плевен”.

1. Общи изисквания:

1.1. Предложената медицинска апаратура трябва да бъде фабрично нова, произведена не по-рано от 2015 г. , да не е ползвана за демонстрационни цели и да не е рециклирана. За доказване на същото се прилага Документ (декларация), издаден от производителят на предложената за изпълнение на поръчката апаратура и удостоверяващ, че предложената за изпълнение апаратура е фабрично нова, произведена не по-рано от 2015 г., не е ползвана за демонстрационни цели и не е рециклирана. Документът, издаден от производителя, се представя като заверено копие на оригинала и в превод на български език.

1.2. Участникът трябва да е в състояние да осигури гаранционно обслужване на апарата за минималния срок, определен от Възложителя, съгласно т. 6 от настоящата документация – 24 месеца, считано от доставката, монтажът, пускането в експлоатация и обучение на персонала за работа с апарата.
1.3. Участникът трябва да е в състояние да осигури извън гаранционно обслужване на апарата за минималния срок, определен от Възложителя, съгласно т. 6 от настоящата документация – не по-малко от 10 години, считано от датата на изтичане на гаранционния срок. 

1.4. Апаратът трябва да бъде доставен с всички изискуеми документи, включително ръководства за експлоатация на български език:
- пълно ръководство за работа (инструкция за употреба) изготвено от производителя в превод  на български език на хартиен носител (при възможност и на електронен), в което да има ясни инструкции и подробно описание на съответните протоколи.

- таблица за документиране на параметрите на всички видове програми (на български език).

- технически характеристики на оферираният апарат; 
- Декларации за съответствие с Директива 93/42/ЕС издадени от производителя или упълномощеният му представител по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ и СЕ (ЕО) сертификати за съответствие с Директива 93/42/ЕС, издадени от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ – Прилага се заверено копие на оригиналите и превод на български език.

- гаранционна карта, с начална дата датата на монтаж и пускане в експлоатация на апарата;
- приемно – предавателен протокол за доставка на апарата;

- протокол за монтаж на апарата, пускане в експлоатация на последния;

- протокол за преминало обучение на персонала, който ще работи с доставения апарат;

  1.5. Доставеният апарат трябва да отговаря на минималните технически характеристики, описани в следващата т. 2 по-долу и Приложение № 3, неразделна част от настоящата документация за участие.
За доказване на съответствието на оферираната медицинска апаратура с минималните технически изисквания и характеристики, изискани от Възложителя и посочени в утвърдената техническа спецификация се представят оригинални каталози на производителите на предлаганата апратура, придружени с превод на български език или друг еквивалентен документ на производителя, съдържащ информация за модела на апаратурата, годината на производство, сериен или каталожен номер, негова ясна снимка и подробно описание на техническите характеристики, параметри и предназначение на апаратурата. Всички изискани от възложителя технически характеристики и параметри следва да са видни от представения от участника каталог или друг еквивалентен документ, издаден от производителя.

За оферираната медицинска апаратура задължително се представят Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС, издадена от производителя или упълномощеният му представител по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, СЕ (ЕО) сертификат за съответствие с Директива 93/42/ЕС, издадени от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ и инструкции за употреба (ръководство за употреба) на български език (посочените документи се представят като копие на оригинала придружено с превод на български език). 

2. Минималните технически изисквания, на които следва да отговаря оферираният апарат: 
Предназначение:  Центрофуга за центрофугиране на конфигурация от пластмасови сакове с кръв. 
Произведена не по-рано от 2015 г. .
Конструкция: Заварена стоманена носеща конструкция - за поставяне върху фундамент, с регулируеми крака. Броня на камерата на ротора, изработена от стомана и с масивен брониран кожух.

Ротор: летящ ротор с минимум 8 гнезда с въздушна камера и подвижен кожух.

Характеристика:  Капацитет с възможност за центрофугиране на минимум 16 сака с кръв /500 мл./.

 - Максимални обороти- до 5050 min-¹

 -  Ниво на шума - ≤67 dB

 - Температурен диапазон  -20ºС до +40ºС

 -  Апаратът трябва да е снабден с интерфейс за връзка с автоматизирана информационна система и баркод четец.

 Обслужване: за осъществяване на терморегулацията апаратът следва да е оборудван с компресорна система, работеща с безопасни за околната среда охлаждащи средства. 

Апаратът да е с микропроцесорно управление, което контролира процесите на:

    • измерване и регулиране на оборотите;

    • измерване и контролиране на температурата;

 • регулиране  системите за сигурност ;

 •  сигнализиране за неизправност;

    • функциите на бутоните и дисплеите;

    • осъществяване запаметяването на параметрите, настройка и програмиране.

Центрофугата да е със защита срещу случайни манипулации
Предна част: кожух от изкуствен материал за вграждане на бутоните и елементите на дисплея,  която трябва да е покрита с материал , позволяващ лесно почистване.

Отваряне на капака: електромеханично отключване с бутон.

Затваряне на капака: двукратно автоматично блокиране при натиск на капака.

Електрозахранване: трифазен ток. Центрофугата да има стабилизатор за справяне с нестабилни електрически състояния;                                                                                                                              

Центрофугата да е с възможност за аварийно отваряне на капака

Да има термична защита на мотора и електрониката:

· програмируема защита срещу свръхтемпература;

· предупредителна звукова сигнализация за свръхтемпература;

Изключване при дебаланс:  да става автоматично, при  надхвърляне на допустимия дебаланс;

Бърз  стоп  - със специален бутон, по всяко време.

На основание чл. 48, ал. 1 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП там, където в техническата спецификация и документацията се посочват стандарти, спецификации, технически одобрения или оценки или конкретен модел, източник или търговска марка, патент или производство, които характеризират продуктите, същите следва да се четат и разбират „или еквивалентни”. Еквивалентността се доказва по реда на чл. 50 и 52 от ЗОП.

Задължително условие за допустимост е предлаганият апарат да отговаря на минималните технически изисквания. Посочените в обявлението, спецификацията и документацията за участие специфични изисквания са задължителни и Възложителят ще отстранява оферти, които не отговарят на тези изисквания. 

    3. Други задължителни изисквания за изпълнение на поръчката: Оферираната апаратура да бъде включена от участника (в качеството му на заявител по см. на чл. 9 от Наредбата) в списъка по чл. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат.
3.1. Оферираната медицинска апаратура задължително да бъде включена в списъка по чл. 1, т.1, буква „б” от „Наредба за условията и реда за съставяне  на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат” - в техническото предложение за изпълнение на поръчката участниците посочват идентификационният код (уникалният номер) в списъка по чл. 1, т. 1 от Наредбата по чл. 30а от ЗМИ, под който е вписано оферираното изделие. Комисията извършва проверка в списъка по чл.1, т.1 от Наредбата. 

Ще бъдат отстранени от процедурата участници, представили оферти за апарати, които не са вписани в списъка по чл. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат.

Съгласно чл. 30а от Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и чл. 2 във връзка с чл. 1, т. 1 „г” от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат, медицинските изделия, които могат да бъдат заплащани със средства от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), както и със средства на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 ЗЛЗ трябва да са включени в списъка по чл. 1, т. 1 от Наредбата.

3.2. Предложената за изпълнение на поръчката цена на медицинската апаратура да не надвишава продажната цена за конкретното медицинско изделие, обявена от участника в списъка по чл. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат. (съгласно чл.37 от цитираната Наредба). Участникът декларира това обстоятелство в ценовата си оферта (продажна цена по смисъла на § 1, т. 29а от ЗМИ, във връзка с § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата).

Ще бъдат отстранени от процедурата участници, представили оферти, в които предложената за изпълнение на поръчката цена, надвишава продажната цена за конкретната апаратура, обявена в списъка по чл. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (съгласно чл. 37 от цитираната Наредба).
III. УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА.

1. Право на участие в процедурата:

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
1.1 Основания за задължително отстраняване, съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП
Всеки един от Участниците следва да отговаря на следните условия:


1. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

5. да не е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. да не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Това са:

1. лицата, които представляват участника или кандидата; 
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата; 

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи. 

Лицата по т. 1 и 2 са, както следва: 

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон; 

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 

8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 

Възложителят отстранява от участие в процедурата участниците, които не отговарят на условията по т.1.1.

Забележка:

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за: 

А)  лицата, които представляват участника; 

Б)   лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;  

В) други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи;

Лицата, посочени по-горе в букви „А” и „Б”, за които се отнасят основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП са, както следва:

- при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

- при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

- при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

- при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

- в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;

- в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.

Важно: Лицата посочени по-горе в буква „В”, за които се отнасят основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП са други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

В последната хипотеза - при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект – участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Ако участникът е обединение, което не е ЮЛ, ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението. Ако участникът е предвидил използване на подизпълнител или на трети лица, чиито ресурси ще бъдат ангажирани при изпълнението на поръчката ЕЕДОП се представя и за тях.

Основанието за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато: 
- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

1.2. Основания за отстраняване, съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП:

Възложителят може да отстрани/отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице следното обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1:

- обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;


1.3. Освен на горните основания, Възложителят отстранява от процедурата: 

1.3.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 

1.3.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката; 

1.3.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 

1.3.4. участници, които са свързани лица. 
2. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката това обстоятелство изрично се отбелязва в офертата и в отделна декларация. В този случай участникът задължително посочва и дела от поръчката, който ще възложи на съответните подизпълнители, ако възнамерява да ползва такива. Участникът представя и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всеки от тях се представя отделен ЕЕДОП в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя.

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на горните условия. 

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се посочват в документацията за обществената поръчка и в договора за възлагане на поръчката. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.
3. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 
Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

3. разпределяне на отговорността между участниците в обединението.
4. При участници обединения се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Към момента на подписване на договора за обществена поръчка, обединението следва да докаже регистрацията си и съществуването си като обединение чрез представяне на ЕИК. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на поръчката.
5. Използване на капацитета на трети лица

На основание чл. 65, ал. 1 ЗОП участникът може да се позовава на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионална компетентност. Съгласно чл. 65, ал 4 ЗОП третите лица трябва да отговарят на посочените критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, както и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен ЕЕДОП за третото лице (чл 67, ал. 2 ЗОП). В случай че участникът ще използва капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения;

Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от горните условия. 

 Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на горните условия.

6. Участникът представя оферта за участие в процедурата напълно комплектована, съгласно изискванията на настоящата документация, като при изготвянето й се съобрази с всички изисквания, отразени в нея.

7. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите.
         Изисквания към документите:

         Всички документи се представят във форма, изискана от Възложителя, съгласно раздел „IV. Съдържание на офертата…..”. Документите и данните в предложението се подписват само от лица с представителни функции или упълномощени за това лица. В случай, че се подписват от пълномощник следва да се представи оригинал или нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

Всички представени в предложението документи трябва да са изготвени на български език. В случай, че документите се представят на език, различен от български език, следва да бъдат придружени с превод на български език.

При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или лицето, упълномощено от кандидата да го представлява.

Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подпис и печат от съответния кандидат с текст „Вярно с оригинала“.

Участниците нямат право да предлагат варианти на офертите.

Изисквания за изготвяне на офертата.
Представената оферта трябва да има срок на валидност 6 месеца, считано от датата на изтичане на срока за подаване на офертите.

Офертата съдържа техническо предложение и ценово предложение. Участниците представят и информация относно личното състояние и критериите за подбор. 

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. 

Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език. 

До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си. 

 Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. 

 Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно оферта. 
     В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

     Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.  

     Офератата на участниците следва да съдържа всички документи, съгласно чл. 39 от ППЗОП. 

     Ценовото предложение се представя в съответствие с приложения към документацията образец. 

     При несъответствие с цифровата и изписаната с думи цена на предложението ще се взема в предвид изписаната словом.

 Съдържание на офертите съгласно раздел ІV и V от ППЗОП:
 Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя.

 Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката. При открита процедура опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
 В съответствие с чл. 47, ал. 6 от ППЗОП в настоящата процедура ценовите предложения могат да не се поставят в запечатани пликове. Всички документи, изискани по процедурата, може да се представят в обща непрозрачна и запечатана опаковка.
IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.
НАЧИН И СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.
Съдържание на офертата в настоящата процедура, образци на документи и указание за подготовката им.

    Съдържание на офертата:
1.Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в началото на офертата преди всички други документи в общата запечатана непрозрачна опаковка;

Всички представени в офертата документи трябва да са вписани в „Опис на документите, съдържащи се в офертата“.

2. ЕЕДОП - единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката - оригинал с подпис и мокър печат;

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, само когато е приложимо;
4. Административна справка – по приложения образец, оригинал с подпис и мокър печат;

5. Документ за регистрация на участника, удостоверяващ неговата правосубектност (заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“) или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е чуждестранно лице, документът се представя в легализиран превод на български език;

5.1. При участник обединение – договор за обединение – заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала";

5.2. При участник обединение, което не е юридическо лице – документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП – заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала“;

6. Документ, удостоверяващ регистрацията по ЗДДС, ако участникът е регистриран или декларация, че не е ригистриран по ЗДДС - заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала“;

7. Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ ППЗОП - оригинал или нотариално заверено пълномощно;

8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, съгласно приложения към документацията образец – оригинал с подпис и мокър печат;   
 
Основанията в декларацията по чл. 54, ал. 1, т.т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника/кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че: 

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила.

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП - оригинал с подпис и мокър печат;   

10. Декларация за използване на подизпълнители, съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП и приложения образец - оригинал с подпис и мокър печат;
           11. Декларация от подизпълнител (в случай, че бъде използван такъв) – оригинал с подпис и мокър печат;
           12. Декларация за предлаганите от участника срокове, съгласно приложения към документацията образец – оригинал с подпис и мокър печат;

           13. Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП - оригинал с подпис и мокър печат;
           14. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – само в приложимите случаи – оригинал с подпис и мокър печат;
           15. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор и приемане на последните - оригинал с подпис и мокър печат;

          16. Каталог / брошура на предлагания апарат. Представят се и в превод на български език в случай, че са на чужд език. Параметрите и техните стойности се доказват с информацията от предоставения каталог/брошура или оригинална техническа спецификация. Ако се установи различие между представените данни и действителните - участникът се отстранява от участие и офертата не се разглежда; 
17. Инструкции за употреба или Ръководство за употреба издадено от производителя на оферираната апаратура, в което да се съдържат ясни инструкции и подробно описание на всички функции, протоколи и др.материали за обучение на потребителите – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”;
18. Декларации за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС издадени от производителя или упълномощеният му представител по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ и СЕ (ЕО) сертификати за съответствие с Директива 93/42/ЕС издадени от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ за оферираната за изпълнение на поръчката апаратура - копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”;

19. Документ, издаден от производителя на оферираната медицинска апаратура, удостоверяващ, че същата е фабрично нова, произведена не по-рано от 2015 г. и че не е ползвана за демонстрационни цели, не е рециклирана или демо оборудване - копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”;

20. „Предложение за изпълнение на поръчката” в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ ППЗОП  - Приложение № 1 (изготвено по образец на хартиен и електронен носител), представя се на хартиен и електронен носител - поставя се в ОБЩАТА ЗАПЕЧАТАНА НЕПРОЗРАЧНА ОПАКОВКА.

Предложението за изпълнение на поръчката - Приложение № 1 се попълва по приложение образец. Попълват се всички полета, маркирани в зелен цвят. Попълва се и наименованието на участника.
21. Ценово предложение (изготвено по образец на хартиен и електронен носител) – Приложение № 2. В съответствие с чл. 47, ал. 6 от ППЗОП в настоящата процедура ценовите предложения могат да не се поставят в отделни запечатани пликове.
Ценовата оферта - Приложение № 2  задължително съдържа предлаганата от участника единична цена в лева без ДДС и цена  с ДДС. 

Предложената цена за медицинската апаратура не може да бъде по-висока от продажната цена за същата, обявена от участника в списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30 а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (съгласно чл.37). Участникът декларира, това обстоятелство в ценовата си оферта. Цената следва да включва всички разходи до краен получател: мита, такси, стойността на стоката, опаковка, застраховка и транспорт до краен получател. Предложената цена следва да е в български лева, трябва да е фиксирана и да не подлежи на промяна за срока на действие на договора. Ценовата оферта се подписва от законния представител на участника или от изрично упълномощено от него лице, за което има представено в офертата нотариално заверено пълномощно. 
Всички документи от т. 1 до т. 21 заедно се поставят в ЕДНА ОБЩА ЗАПЕЧАТАНА НЕПРОЗРАЧНА  ОПАКОВКА съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП във връзка чл. 47, ал. 6 от ППЗОП.
2.Съответствие на участниците с критериите за подбор
Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.
· В този документ се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и
се   посочват   националните   бази   данни   (публичните   регистри),   в   които   се   съдържат
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

· Когато изискванията по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.
· Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7, се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
3.Изисквания към участниците по отношение на личното им състояние:
3.1.
Изисквания към участниците по чл. 54, ал. 1 от ЗОП - основания за задължително
отстраняване:
Нормативно установените изисквания на чл. 54, ал. 1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, които не отговарят на посочените изисквания ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

* Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
3.2.
Изисквания към участниците по чл. 55, ал.1 от ЗОП - основания за незадължително
отстраняване:
Възложителят предвижда възможност за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице само следното обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1:
- обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
Нормативноустановените изисквания на чл. 55, ал. 1 от ЗОП относно личното състояние на участниците не са задължителни, но в настоящата процедура изискването по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП е изрично предвидено от Възложителя, в резултат на което участници, които не отговарят на посочените изисквания по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
4.
Мерки за доказване на надеждност:
4.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал.1 от ЗОП има право да
представи доказателства,  че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
4.2. Когато за участника е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1
от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на своята
надеждност, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Участникът представя като доказателства за
надеждността си документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от
който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното
отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно
изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение,
или документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки за надеждност от участника и представените доказателства се посочват в решението за класиране. 

5.
Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор и документи, с
които те се доказват

5.1. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност: 
Участниците да отговарят на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 от ЗМИ (или чл. 78а от ЗМИ). Да притежават Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИП или на Конфедерация Швейцария. Участникът следва да декларира в част IV, буква „А“ от ЕЕДОП дали отговаря на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 от Закона за медицинските изделия (или на чл. 78а от ЗМИ) и ако съответните документи са на разположение в електронен формат (или има информация за тях в електронен формат) да посочи точен уеб адрес, орган или служба, издаващи съответният документ. Участникът посочва в ЕЕДОП точно документа: № и дата на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с мед.изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на дрга държава страна по Споразумението за ЕИП или на Конфедерация Швейцария. 

Ако участникът е производител, установен на територията на България на оферираните от него медицински изделия, може да извършва търговски сделки с произведените от него изделия без разрешение за търговия на едро с медицински изделия. Участникът следва да декларира в част IV, буква „А“ от ЕЕДОП това обстоятелство.

Ако участникът е ФЛ или ЮЛ, регистрирано като търговец по законодателството на др.държава членка или на др.държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария и има документ, удостоверяващ правото му да търгува с мед.изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава и разполага с помещения за съхранение на мед.изделия на територията на България, същият декларира в част IV, буква „А“ от ЕЕДОП, че е извършил действията по чл.78а от ЗМИ и е вписан в регистъра по чл. 81 от ЗМИ, и ако съответните документи са на разположение в електронен формат (или има информация за тях в електронен формат)  посочва точен уеб адрес, орган или служба.

5.2. Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
5.3. Изисквания относно техническите и професионални възможности на участниците
5.3.1. Участниците в процедурата трябва да са въвели системи (да са сертифицирани) за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 или еквивалентно с обхват доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура или търговия и сервизно обслужване на медицинска апаратура или еквивалент. Участниците в процедурата трябва да притежават издаден на тяхно име валидeн Сертификат, удостоверяващ, че имат въведена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 или еквивалентно с обхват доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура или търговия и сервизно обслужване на медицинска апаратура или еквивалент. 

Съответствието на участниците с посоченото изискване се удостоверява с посочване на информация в част ІV, буква „Г” от ЕЕДОП, където участникът следва да декларира дали може да представи изискваните от възложителя документи и ако съответните документи са на разположение в електронен формат (или има информация за тях в електронен формат) посочва точен уеб адрес, орган или служба, издаващи съответният документ, както и конкретният документ, който е на разположение в електронен формат и чрез който доказва съответствието си с изискванията на възложителя. В ЕЕДОП се посочва № и дата на издаване на сертификата и сертифициращ орган.

5.3.2. Производителите на предлаганата медицинска апаратура да са въвели системи (да са сертифицирани) за управление на качеството при производството на медицински изделия, включително на медицинска апаратура или при производство на медицинска апаратура в съответствие с изискванията на EN ISO 13485:2012 или еквивалент или ISO 9001:2008 или други еквивалентни. 

Производителите на медицинската апаратура, оферирана в процедурата, следва да притежават издаден на тяхно име валиден Сертификат EN ISO 13485:2012 или еквивалентен, или ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват управление на качеството при производството на медицински изделия, включително на медицинска апаратура или с обхват производство на медицинска апаратура (или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството). Сертификатът да е издаден от акредитирана сертифицираща организация или агенция за управление на качеството. 

За доказване съответствието на предлаганата медицинска апаратура с поставеното изискване, в част ІV, буква В, т.12 на ЕЕДОП участникът следва да декларира дали може да представи изискваните от възложителя документи и ако съответните документи са на разположение в електронен формат (или има информация за тях в електронен формат) посочва точен уеб адрес, орган или служба, издаващи съответният документ, както и конкретният документ, който е на разположение в електронен формат и чрез който доказва съответствието с изискванията на възложителя. В ЕЕДОП се посочва информация за валидният Сертификат /валидните Сертификати издаден на името на производителя на оферираната апаратура за въведена система за управление на качеството в съответствие с EN ISO 13485:2012 или еквивалентен, или Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват управление на качеството при производството на медицински изделия, включително на медицинска апаратура или с обхват производство на медицинска апаратура (или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството). В ЕЕДОП се посочва №, дата на издаване и сертифициращ орган. 

5.3.3. Участниците следва да имат на разположение минимум един сервизен инженер, обучен от производителя за сервиз и поддръжка на оферираната за изпълнение на поръчката медицинска апаратура. За доказване съответствието на участника с изискванията на възложителя, същият следва да може да представи документ (сертификат) издаден от производителя на оферираната апаратура, доказващ че посоченият сервизен инженер или инженери, с които разполага участника са преминали обучение за сервиз и поддръжка на предоставената апаратура от производителя на същата.

В част ІV, буква В, т.6 на ЕЕДОП участникът следва да декларира дали има на разположение минимум един сервизен инженер, обучен от производителя на оферираната апаратура, за сервиз и поддръжка на същата и посочва следните данни: име и фамилия на сервизният инженер /сервизните инженери; дали е /дали са/ на трудов или граждански договор (включен или не в структурата на участника) и посочва информация за завършено образование и за преминато обучение при производителят на апаратурата (посочва се периода на преминатото обучение от сервизния инженер, производителят, който е обучил инженера и обхвата на преминатото обучение; ако е приложимо се посочва номерът и дата на издаване на документа за преминато обучение).

За доказване на съответствието с изискванията на посочените изисквания участниците следва да посочат необходимата информация в таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор” на ЕЕДОП.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните от възложителя.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

6. Начин и срок за представяне и приемане на офертите:
Всеки участник в откритата процедура следва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия, като има право да представи само една оферта. 
Върху общата запечатана и непрозрачна опаковка се посочва наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, както следва: оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на Районен център за трансфузионна хематология - Плевен”. 
Оферта, подадена по пощата, следва да бъде получена в деловодството на РЦТХ-Плевен, с адрес: град Плевен 5800, бул. „Русе” № 36, в срока, посочен в обявлението.

Офертата и придружаващите я документи се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: град Плевен 5800, бул. „Русе” № 36.

Когато офертата с подава от пълномощник - упълномощаването за подаване на офертата трябва да е изрично, с нотариално заверено пълномощно и копие от пълномощното се оставя в деловодството на РЦТХ - Плевен. 

Когато документацията се подава чрез куриер или по пощата, не е пълномощно.

 Оферти, подадени по пощата или с куриер, следва да бъдат получени при възложителя, в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението, в противен случай тe не се разглеждат, а вписват в регистъра като подадени извън срок с отбелязване на часа на пристигане.
Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

 Разходите на участника, свързани с окомплектоването на офертата и предложението за участие в процедурата, както и заплатените такси за изготвяне на документацията са за негова сметка.

Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.


До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

V. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ.
1. Всички действия на Възложителя към участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид.

2. Участникът, може да поиска разяснения по документацията за участие свързани с настоящата процедура само в писмен вид, с входящ номер при Възложителя.

3. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път, съгласно чл. 43 от ЗОП. 

VI. ОБРАЗЦИ.

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

 При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП
. Позоваване на съответното обявление
, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.
В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.
	Идентифициране на възложителя

	Отговор:

	Име: 
	[   ]

	За коя обществена поръчки се отнася?
	Отговор:

	Название или кратко описание на поръчката
:
	[   ]

	Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо)
:
	[   ]


Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия
оператор
Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

	Идентификация:
	Отговор:

	Име:
	[   ]

	Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:

Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо
	[   ]

[   ]

	Пощенски адрес: 
	[……]

	Лице или лица за контакт
:

Телефон:

Ел. поща:

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):
	[……]

[……]

[……]

[……]

	Обща информация:
	Отговор:

	Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е
?
	[] Да [] Не

	Само в случай че поръчката е запазена
: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие
, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?
Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение?
Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.
	[] Да [] Не





[…]


[….]


	Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?
	[] Да [] Не [] Не се прилага

	Ако „да“:

Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. 

а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо:
б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:

в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък
:
г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая  САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: 
	





a) [……]

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]



г) [] Да [] Не







д) [] Да [] Не





(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

	Форма на участие:
	Отговор:

	Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори
?
	[] Да [] Не

	Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.

	Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:
	
а): [……]


б): [……]


в): [……]

	Обособени позиции
	Отговор:

	Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:
	[   ]


Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

	Представителство, ако има такива:
	Отговор:

	Пълното име 
заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: 
	[……];
[……]

	Длъжност/Действащ в качеството си на:
	[……]

	Пощенски адрес:
	[……]

	Телефон:
	[……]

	Ел. поща:
	[……]

	Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):
	[……]


В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

	Използване на чужд капацитет:
	Отговор:

	Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? 
	[]Да []Не


Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти
, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва
(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

	Възлагане на подизпълнители:
	Отговор:

	Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?
	[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: 

[……]


Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.
Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

1. Участие в престъпна организация
:
2. Корупция
:
3. Измама
:
4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности
:
5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

6. Детски труд и други форми на трафик на хора

	Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:
	Отговор:

	Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? 
	[] Да [] Не

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]


	Ако „да“, моля посочете
:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; 

б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в присъдата:
	
a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ] 


б) [……]
в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [   ]

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


	В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване
 („реабилитиране по своя инициатива“)?
	[] Да [] Не 

	Ако „да“, моля опишете предприетите мерки
:
	[……]


Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски 

	Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:
	Отговор:

	Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?
	[] Да [] Не

	

Ако „не“, моля посочете:
а) съответната страна или държава членка;

б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на задълженията:
1) чрез съдебно решение или административен акт:

· 
Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е?

· Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта.

· В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата:
2) по друг начин? Моля, уточнете:

г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?
	Данъци
	Социалноосигурителни вноски

	
	
a) [……]
б) [……]
в1) [] Да [] Не

· [] Да [] Не

· [……]


· [……]



в2) [ …]


г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]
	
a) [……]б) [……]

в1) [] Да [] Не

· [] Да [] Не

· [……]


· [……]



в2) [ …]


г) [] Да [] Не

Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]

	Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……]


В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение. 

	Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение
	Отговор:

	Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право
?
	[] Да [] Не

	
	Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)?
[] Да [] Не

Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или 

б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или

в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове
, или
д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или

е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако „да“:

· Моля представете подробности:

· Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства
?

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не













· [……]

· [……]





(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение
? 
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не,

 [……]

	
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не


[…]

	
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси
, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не


[…]

	Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не



[…]

	Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не





[…]

	
	Ако „да“,  икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Може ли икономическият оператор да потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;

б) не е укрил такава информация;

в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и

г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?
	[] Да [] Не


Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

	Специфични национални основания за изключване
	Отговор:

	Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?
Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:
	[…] [] Да [] Не


 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]


	В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? 
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 
	[] Да [] Не


[…]


Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел( илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че
(: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел ( от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

	Спазване на всички изисквани критерии за подбор
	Отговор:

	Той отговаря на изискваните критерии за подбор:
	[] Да [] Не


А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Годност
	Отговор:

	1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен
:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[…]
 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? 

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[] Да [] Не

Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не
 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Икономическо и финансово състояние
	Отговор:

	1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва:
и/или 
1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва
():
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута

(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление,  или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва:
и/или

2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва
:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	година: [……] оборот:[……][…]валута

година: [……] оборот:[……][…]валута

година: [……] оборот:[……][…]валута




(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]

	3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:
	[……]

	4) Що се отнася до финансовите съотношения
, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	(посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у
 — и стойността):
[…], [……]



 (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на:
Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че:
Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената  поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:
	[…]



 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]


В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Технически и професионални способности
	Отговор:

	1а) Само за обществените поръчки за строителство:
През референтния период
 икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: 
Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка):  [……]

Строителни работи:  [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги:
През референтния период
 икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти
:
	
Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]

Описание

Суми

Дати

Получатели



	2) Той може да използва следните технически лица или органи
, особено тези, отговарящи за контрола на качеството:
При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:
	[……]


[……]

	3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: 
	[……]

	4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка:
	[……]

	5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение:
Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки
 на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството?
	


[] Да [] Не

	6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от:
а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка)

б) неговия ръководен състав:
	

a) [……]



б) [……]

	7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда:
	[……]

	8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на  ръководния персонал през последните три години са, както следва:
	Година, средна годишна численост на състава:
[……],[……],
[……],[……],

[……],[……],

Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],

[……],[……],

[……],[……]

	9) Следните инструменти, съоръжения или техническо апарат ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:
	[……]

	10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител
 изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката:
	[……]

	11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност.
Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност.
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[…] [] Да [] Не



 [] Да[] Не 



(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[] Да [] Не








[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
	Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление
	Отговор:

	Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не




[……] [……]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не




[……] [……]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

	Намаляване на броя
	Отговор:

	Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:
В случай, че се изискват  някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат
, моля, посочете за всички от тях: 
	[……]


[…] [] Да [] Не



(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]



Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно
; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно
, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.
Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)]. 

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

 АДМИНИСТРАТИВНА   СПРАВКА   ЗА   УЧАСТНИКА

за  обществена поръчка с предмет:

„Доставка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на Районен център за трансфузионна хематология - Плевен”.
            1. Наименование на участника ………………………………………….

                  2.  Седалище и адрес на управление: ……………………………………
      3.  ЕИК: .....................................................

      4.  Съдебна регистрация:..............................................................................

            5.  Адрес за кореспонденция:  …………………………………………….

                 Телефон за контакти: ……………… ; Факс …………………………

                 GSM …………………….;  e –mail:…………………………………......

           6. Лица за контакти: ………………………………………………………

                  6.1. Лице за контакти:..............................................................................

                 Длъжност: ……………………………………………………………….

                       Адрес: …………………………………………………………………….
                 Телефон: …………………………………………………………………

                  6.2. Лице за контакти:.............................................................................

                 Длъжност: ……………………………………………………………….

                       Адрес: …………………………………………………………………….
                       Телефон: …………………………………………………………………                      

             7. ИН по ДДС (в приложимите случаи) ………………………………...
             8. Обслужваща банка: ……………………………………………………

             9. IBAN: ……………………………………………………………………..

            10. BIC код:… ……………………………………………………………….

                  11. Титуляр на сметка: …………………………………………………….

            Дата…………………..г.                           ДЕКЛАРАТОР: ……….………………

                                                                                                           /Подпис и печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 54, ал. 1 от Закон за обществените поръчки

От …………………………………………………………………………………………….….,

ЕГН ………………….………, с постоянен адрес гр. ………………………….., ул. ………………………………………………, притежаващ  л. к. № ………………………., издадена на ……………… г. от МВР гр. ……………………, 

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

 2. Не съм  осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

 3. Представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

 4. По отношение на мен и представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

 5. С настоящата декларация удостоверявам, че:

 а) не съм представил/а документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

 б)  предоставил/а съм изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. не е налице е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка аз и представлявания от мен участник сме нарушили чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305  от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която  участникът е установен;

7. не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 - дневен срок от промяната писмено да уведомя Възложителя.

Известно ми е, че с вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата…………………..г.                           ДЕКЛАРАТОР: ……….………………

Забележка: Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че: 

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила.

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки

От …………………………………………………………………………………………….….,

ЕГН ………………….………, с постоянен адрес гр. ………………………….., ул. ………………………………………………, притежаващ  л. к. № ………………………., издадена на ……………… г. от МВР гр. ……………………, 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

2. представляваното от мен дружество не е в процедура по ликвидация;

3. не съм сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

4. представляваното от мен дружество не е преустановило дейността си.

Дата…………………..г.                           ДЕКЛАРАТОР: ……….………………

Забележка: 

В случай, че участникът/кандидатът е чуждестранно лице, последният декларира, че не са налице обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно законодателството на държата, в която е установен.

 Декларацията се подава от лицата, които представляват участника.
ДЕКЛАРАЦИЯ

за ползване на подизпълнители по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки


От ………………………………………………., ЕГН………………… с постоянен адрес гр. ………………..ул. …………………………………………………, притежаващ л.к. № ………………………., издадена на ……………… г. от МВР  гр. ………………………………….., управител (член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите ) на „ ……………………………………………..”  ( ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.)
ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ, 

1. При изпълнение на поръчката ...………............................…...... подизпълнители.

(ще ползваме/няма да ползваме)

	Подизпълнител
	Дела от поръчката, който ще им възложат
	% от общата стойност на поръчката

	
	
	

	
	
	


(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя и представете доказателство за поетите от подизпълнителите задължения )

2. Подизпълнителят/ите са запознати с предмета на поръчката и е дал/са дали съгласие за участие в процедурата.

3. Приемам да нося отговорност за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители, като за свои действия, бездействия и работа.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата…………………..г.                           ДЕКЛАРАТОР: ……….………………

Забележка: 

В случай, че в т. 1 участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнител/и, останалите подточки не се попълват.
        Декларацията се подава от лицата, които представляват участника.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от подизпълнителя
(в случай, че се предвижда участие на подизпълнител)

Подписаният ............................................................................................
(трите имена)
……………………………………………………………………………………………….....….....

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………………………….........….
(длъжност)

на подизпълнител: .…………………………………………………………………………....

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Приемам да участвам като подизпълнител на участника ..................................................., ако същият бъде избран за изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Доставка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на Районен център за трансфузионна хематология - Плевен”.
2. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще извършвам като подизпълнител, са съгласно посоченото от участника ..................................................... в подадената от него оферта.

3. Не участвам в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение. 

Дата…………………..г.                           ДЕКЛАРАТОР: ……….………………

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно.

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ УЧАСТНИКА СРОКОВЕ

в обществена поръчка с предмет:
„Доставка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на Районен център за трансфузионна хематология - Плевен”.
От ………………………………………………., ЕГН………………… с постоянен адрес гр. ....................................................ул. ....................................., притежаващ  л.к. № ………………………., издадена на ……………… г. от  МВР  гр. …………………………..,управител (член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите )  на „ ………………...........…………...........”  

                                      ( ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Срокът на валидност на офертата е 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

2. Срок за изпълнение на обществената поръчката: за заявка на апарата: до 3 месеца, считано от датата на сключване на договора. 

3. Срок на доставка, монтаж, пускане в експлоатация на апарата и обучение на персонала за работа –  до ...............................(........................) месеца (не повече от посоченият в обявлението), считано от сключване на договора.

         4. Гаранционен срок на апарата е ……………………………………. месеца, считано от подписване на протокола за пускането в експлоатация и провеждане на обучение на персонала за работа с оботудването (не по-малък от посоченият в обявлението).

5. Извън гаранционен срок на апарата  ……………………………………. години, считано от изтичане на гаранционния срок (не по-малък от посоченият в обявлението).

         6. Време за посещение на място на сервизен специалист, при възникнала неизправност на апаратто: до ………. (………………………..)(не повече от посоченият в обявлението) часа от ведомяането за повредата, и отстраняване на неизправността в рамките на  ………….. (……………………..) часа, считано от момента на уведомяването (не по-дълго от посоченото в обявлението). 
7. Ще извършвам за своя сметка профилактика на доставения апарат, минимум веднъж на 6 (шест) месеца, в рамките на гаранционния срок. 

8. В случай, че бъда определен за изпълнител в настоящата обществена поръчка, в срок до 5 (пет) работни дни от подписване на договора, ще представя гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства (за 100 % от стойността на договора в лева с ДДС) в една оформите по чл. 111 от ЗОП.
9. Плащане – 100 % Аванасово по банкова сметка, посочена от изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на договора за обществена поръчка срещу представяне на:

- фактура-оригинал за стойността на авансовото плащане, изготвена в съответствие с чл. 113 от ЗДДС;

- безусловна и неотменяема гаранция за авансово плащане в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП, покриваща 100 % от стойността на авансовото плащане и със срок на валидност  минимум 5 (пет) месеца, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата…………………..г.                           ДЕКЛАРАТОР: ……….………………
ДЕКЛАРАЦИЯ

                                                по чл. 101, ал. 11 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ните:

1……………………………….. ……………………………………………………………, 

в качеството ми на  …………………………………………………………………….. 





(съгласно чл. 40 от ППЗОП)

2……………………………….. ……………………………………………………………, 

в качеството ми на  …………………………………………………………………….. 





(съгласно чл. 40 от ППЗОП)

3……………………………….. ……………………………………………………………, 

в качеството ми на  …………………………………………………………………….. 





(съгласно чл. 40 от ППЗОП)

на ……………………………………………………………………………………(участник)
със седалище и адрес на управление: ……………………………………………………………………….., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ……………………………………, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на Районен център за трансфузионна хематология - Плевен”.
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

            Както аз, така и участникът, когото представлявам, не сме свързани лица с друг участник по смисъла на чл. 101, ал. 11 от  ЗОП.

            Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.

Дата…………………..г.                           ДЕКЛАРАТОР: ……….………………

Забележка:
 1. Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. посочени в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или упълномощени за това лица.
2. Представя се лично от участника – физическо лице. 

Когато участникът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 1 и 2 по-горе.
*Дефиниции: съгласно  легалната дефиницията посочена в § 2, т.45 от ДР на ЗОП  свързани лица са  тези по смисъла на §1, т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
"Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на „Закона за публичното предлагане на ценни книжа" са

13 "Свързани лица" са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

14. "Контрол" е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; 

или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; 

или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие с клаузите в проекта на договора и приемане на последните
Долуподписаният/-ната/  ...........................................................................................................,

с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ........…………………………………………………………………..........……..........……..,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление:

…………………………………………........................................................................................ 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Запознат съм и приемам условията в проекта на договора в настоящата обществена поръчка с предмет: „Доставка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на Районен център за трансфузионна хематология - Плевен”.
Дата…………………..г.                           ДЕКЛАРАТОР: ……….………………

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. 

Д О Г О В О Р

№ …………./……………г.

„Доставка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на Районен център за трансфузионна хематология - Плевен”.
Днес ……………..г., в гр. Плевен, на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № РД-16- ……../………….г., на Директора на РЦТХ-Плевен, се сключи настоящият договор между:

1. „РЦТХ-Плевен”, със седалище гр. Плевен и адрес на управление бул. „Русе” № 36, с ЕИК 000411966, представлявано от Д-р Лако Лаков в качеството му на Директор и Адриана Сотирова-Гл. счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и от друга,
2.…………………………………………………………………. със седалище гр…………………… и адрес на управление………………………., регистрирано по ф. д. № …./…… г. по описа на  ………………….., ЕИК ……………………., ИН по ДДС ………………,  представлявано от …………………………. , в качеството му на …………….., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на Районен център за трансфузионна хематология - Плевен, наричано по-долу „апарат”, за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срещу цена съгласно Приложение № 2 - „Ценово предложение” и при условията уговорени в настоящия договор.
 (2) Апаратът, предмет на настоящия договор е описано в – „Предложение за изпълнение на поръчката” – Приложение № 1 към договора.
II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА

Чл. 2.(1) Единичните цени за изпълнение на поръчката, са определени в Приложение № 2 – „Ценово предложение”, неразделна част от настоящия договор.
           (2). Цените са определени при условията на доставка до краен получател, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала за работа, гаранционна поддръжка, която включва: профилактика и други дейности, свързани с изпълнение предмета на поръчка.

(3) Цените са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на действие на договора.  

(4) Общата стойност по договора е ……………………. лв. (……………………………………………............……..) без ДДС или …........……………………. лв. (……………………………………………………..) с включен ДДС, и е в зависимост от нуждите и финансовата обезпеченост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3 (1) Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез  банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN: …………………………, 

BIN код: …………………, 

банка: ……………………………………,

(2) При промяна на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или други негови банкови данни, същият е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в тридневен срок от настъпване на промяната.

(3) Заплащането на доставеното апарат се извършва аванасово в размер на 100 % от стойността на договора в лева с ДДС (цялата стойност на договора), в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на договора за обществена поръчка срещу представяне на следните документи:

1. фактура-оригинал за стойността на авансовото плащане, изготвена в съответствие с чл. 113 от ЗДДС;

2. безусловна и неотменяема гаранция за авансово плащане в една от формите по чл.111, ал.5 от ЗОП, покриваща 100 % от стойността на авансовото плащане и със срок на валидност минимум 5 (пет) месеца, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка. 
ІV.  СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

    Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. Срокът на изпълнение на всички дейности по договора, с изключение на гаранционното обслужване е до 3 (три) месеца, считано от датата на сключването му. По отношение на “условия, начин на плащане и срок на плащане“, срокът на договора е съгласно чл. 6 от настоящия договор.

(2) Изпълнителят е длъжен да достави, монтира и пусне в експлоатация апаратът, съгласно Приложение № 1 към договора.
(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши доставка, монтаж, инсталиране,  въвеждане в експлоатация на апаратурата и обучение на персонала за работа в срок до: ............................................ месеца, съгласно посоченият срок в офертата на Изпълнителя. 
(4) Гаранционен срок на доставената апаратура е: ................................................ месеца след въвеждането и в експлоатация, удостоверено с двустранно разписан протокол.

 (5). През целият гаранционен срок посочен в чл.4, ал 4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осигури гаранционна поддръжка на доставената медицинска апаратура, което ще включва: сервизно обслужване и техническа поддръжка на апаратурата, отстраняване на възникналите повреди и неизправности, извършване на профилактика, контрол на качеството, задължителни актуализации на софтуера на апаратурата и софтуерна поддръжка в съответствие с инструкциите на производителя и влагане на резервни части, в случай, че се налага подмяна на дефектирали такива.  

(6) Извън гаранционна поддръжка на доставения апарат за срок от …………………… години, съгласно офертата на изпълнителя, считано от изтичане на гаранционния срок.

(7) През целият извън гаранционен срок посочен в чл.4 ал 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осигури гаранционна поддръжка на доставената медицинска апаратура, което ще включва вложеният труд за установяване и отстраняване на възникнали повреди.
(8) Сроковете по предходните точки се удължават при условията на Раздел ХIІ „Спиране изпълнението на договора поради форсмажорни или непредвидени обстоятелства. Изменения и допълнения на договора” с подписването на двустранен констативен протокол, с толкова дни, колкото е било налице съответното събитие, като към протокола се прилагат доказателства за наличието на форсмажорно или непредвидено обстоятелство.
(9) Апаратът следва да се предаде в РЦТХ-Плевен, бул. „Русе” № 36, съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на упълномощено от него лице. За приемането и предаването се съставя приемно – предавателен протокол, в два екземпляра, който се подписва от упълномощени представители на двете страни.
(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в срок до два работни дни преди доставката на Апаратурата, предмет на настоящия договор да уведоми писмено или по факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на доставката. При невъзможност за извършване на доставките на стоките предмет на настоящия договор, Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено или по факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5 (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставената апаратура и заплащане на всички дейности и услуги по този договор в размер и при условията и сроковете, уговорени в Договора.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

5.2.1. да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете определени в договора;

5.2.2. да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението по договора и да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността върху апаратурата след въвеждането и в експлоатация; 
5.2.3. след монтажа на апаратурата, да проведе изпитания на доставената апаратура;
5.2.4. да осигури гаранционно обслужване на апаратурата за целият гаранционен срок и извън гаранционно обслужване на апаратурата за срока, офериран от последния в офертата;
5.2.5. да осигури обучение на персонала, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с доставената медицинска апаратура на място в РЦТХ-Плевен. 
5.2.6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на договора и за мерките, предприети за тяхното решаване;

5.2.7. да осигури подходяща опаковка на апаратурата, ако такава е необходима за предотвратяване на повреждането или развалянето му по време на превоза, натоварването, разтоварването и съхранението. Опаковката, маркировката и съпътстващата документацият трябва да отговаря на съответните стандарти и нормативи в съответствие с естеството на  апаратурата;

5.2.8. да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по изпълнение предмета на поръчката и да го съобщи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) В случай, че по каквато и да е причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни произтичащите от настоящия договор задължения за гаранционно обслужване на доставената от него апаратура, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури изпълнението на тези негови задължения от производителя на апаратурата.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при доставка следните документи,  придружени с превод на български език при необходимост:
- оригинали на приемо-предавателни протоколи за реално извършената доставка в РЦТХ-Плевен и протокол за монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация  на медицинската апаратура; 

-  протоколи за проведено обучение на персонала;

- пълно ръководство за работа/за употреба (инструкция за употреба) издадено от производителя на апаратурата в превод  на български език на хартиен носител (при възможност и на електронен), в което да има ясни инструкции и подробно описание на съответните протоколи.

- таблица за документиране на параметрите на всички видове програми за центрофугата (на български език);

- гаранционна карта с начална дата тази на монтирането и пускането в експлоатация на апарата;

- Декларации за съответствие с Директива 93/42/ЕС издадени от производителя или упълномощеният му представител по смисъла на чл.10,ал.2 от ЗМИ и СЕ (ЕО) сертификати за съответствие с Директива 93/42/ЕС издадени от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ (СЕ Сертификатът се изисква в заверено копие на оригиналите и превод на български език;
-  и всички други документи, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(5) Доставката ще се счита за неизпълнена докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не получи всички документи по предходната алинея.

 (6) Ако непредставянето на всички документи, издадени от производителя на доставената Апаратура и отнасящи се за нейното правилно експлоатиране, доведе до последващи разходи за Възложителя, тези разходи се покриват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги удържа от от гаранцията за добро изпълнение.

 (7). През целия гаранционен срок посочен в чл.4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури и извършва безвъзмездно гаранционна поддръжка на доставената медицинска апаратура, която включва дейностите, описании в чл. 4, ал. 5 от договора.

 (8) През целия извънгаранционен срок посочен в чл.4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури и извършва извън гаранционна поддръжка на доставената медицинска апаратура, чл. 4, ал. 7 от договора. 

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва профилактика поне веднъж на 6 месеца за гаранционния срок;
(10)  да окаже съдействие при необходимост на Възложителя по осигуряване на необходимите документи от съответните институции за експлоатация на апаратто; 

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередностите при изпълнение на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(12) Всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка или по повод на дейности, за които отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(13) При подписването на договора да представи:


а) документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, издадени от компетентните органи;   


б) гаранция за изпълнение;

(14) в пет дневен срок от подписване на договора да представи гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства, в една от формите, определени в чл. 111, ал.5 от ЗОП. Гаранцията следва да обезпечава на 100 % авансово предоставените средства и да е със срок на валидност минимм 5 (пет) месеца, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка.
(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение в 15-дневен срок от извършването на всяко плащане.

(16) Изпълнителят се здалъжава да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.
(17) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прехвърля и да залага паричните си вземания по настоящия договор след писмено уведомяване на Възложителя, в което да се посочва на кого се прехвърлят или в полза на кого се залагат, както и банкова сметка, по която се изплащат след прехвърлянето/залагането.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

6.1.1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в размера, сроковете и при реда и условията на настоящия договор;

6.1.2.  да получи  медицинската апаратура на място в РЦТХ-Плевен;

6.1.3.  да упълномощи лица от персонала, които да удостоверят приемането на доставката, монтажа,инсталацията и въвеждането в експлоатация на апаратурата;

6.1.4.  да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите и налични документи и данни, намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на договора;

6.1.5. в срок до 7 (седем) работни дни да реагира на писмено поставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въпроси, искани документи, срещи и др.;

6.1.6. да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и съответните документи за изпълнение на дейностите по договора;
6.1.7. След изтичане на гаранционния срок на апаратурата, предмет на договора, да освободи гаранцията за изпълнение, съгласно чл. 8.2.1 и чл. 8.2.2 без да дължи лихва за срока през който средствата са престояли законно у него. 

6.1.8. да освободи гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства ще в срок до седем работни дни след извършване на доставка до РЦТХ-Плевен, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на апаратурата и обучение на персонала за работа с нея, удостоверено с двустранно разписани протоколи
6 (2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
6.2.1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията, на които трябва да отговаря апаратурата, посочени в раздел І от договора или не представи изискуемите документи относно същата, да откаже приемането на апаратурата, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения, съгласно договора. 

6.2.2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че последният предвижда подизпълнители, да представи сключените договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

 6.2.3. да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

6.2.4.  да задържи гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните или ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по този договор.

         6.2.5. В случай на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор, както и за заплащане на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си първо от гаранцията за изпълнение, след което по съответния ред.
VIІ. ПРИЕМАНЕ

Чл. 7 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че доставената апаратура не е обременена с недостатъци.
(2) Апаратурата следва да се достави, монтира, инсталира и въведе в експлоатация в РЦТХ-Плевен в присъствието на упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица. 

(3) При доставката на Апаратурата в РЦТХ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде документите посочени в чл. 5, ал. 4 от настоящият договор.  
(4) За монтажа, инсталацията и въвеждането в експлоатация на Апаратурата се съставя и подписва в 2 екземпляра протокол  от упълномощените представители на двете страни.

(5) При предаването на Апаратурата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото време да го прегледа за недостатъци.

(6) Рекламации относно количество, модел, сериен номер, година на производство и производител на доставената апаратура могат да се правят в момента на подписване на приемо-предавателния протокол.

(7) Рекламации относно качеството и скрити дефекти на въведената в експлоатация Апаратура се правят в срок от 10 (десет) работни дни след откриването им.

(8) В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява проверка на апаратурата от контролна организация, в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол.



VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8 (1) При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение, в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора в лева без ДДС, а именно: ………………  лв. в една от следните форми, определени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП:
8.1.1. копие на платежно нареждане за паричната сума, преведена по следната банкова сметка на РЦТХ-ПЛЕВЕН: 
Обслужваща банка – Общинска банка АД – кл.Плевен;  

IBAN: BG 87 SOMB 9130 3310 7475 01; 

BIC: SOMBBGSF
В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

8.1.2. оригинал на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на РЦТХ-Плевн изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. 

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се оформя в два отделни документа като гаранция за срочно изпълнение и гаранция за качествено изпълнение, както следва: 

8.2.1. гаранция за срочно изпълнение на договора в размер на 50 % от стойността на гаранцията за изпълнение на договора и със срок на валидност минимум 5 (пет) месеца след датата на сключване на договора за обществена поръчка и се освобождава в 10-дневен срок, считано от въвеждането в експлоатация на доставената апаратура и обучението на персонала за работа с нея. 

8.2.2. гаранция за качествено изпълнение на договора в размер на 50 % от стойността на гаранцията за изпълнение на договора и със срок на валидност минимум 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционният срок на доставената апаратура и се освобождава в 10-дневен срок, считано от изтичане на гаранционният срок на доставената апаратура в срока на нейната валидност.
(3) Разходите по превода на парична сума или по обслужване и издаване на банковата гаранция или застраховката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки, както и при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора.


(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията за изпълнение, без това да го лишава от правото му да търси обезщетение за претърпени вреди.

ІХ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка на доставената медицинска апаратура за срок от ………… месеца (за гаранционния срок на апаратурата) от обучен от производителят на същата сервизен инженер (инженери) и извън гаранционна поддръжка за срок от ……………………. години. 
(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола за въвеждане в експлоатация на апаратурата, а извън гаранционния от считано от датата на изтичане на гаранционния срок на апарата.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на апаратурата, указано в Техническата спецификация и Техническото предложение при спазване на условията, описани в гаранционната карта и изискванията на Възложителя.

(4)Заявката за отстраняване на възникнала повреда на апаратурата се прави писмено и се изпраща на посочен от Изпълнителя факс или електронен адрес. Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на повредата, час и дата, на които е констатирана. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване на апаратурата на място в РЦТХ в съответното отделение, както следва:

9.5.1. време за констатиране на проблема – до ……………….. /…………………/ часа от съобщаването за проблем от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него лице;

9.5.2. време за отстраняване на проблема – до ……………………/……………/ часа, считано от момента на уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ако е необходим по-дълъг срок той се определя в двустранен протокол за предаване на апаратто за ремонт. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя за временно ползване (до отстраняване на повредата) функционално еквивалентно оборотно устройство от същия вид и качеството.

     9.5.3. Всички вложени резервни части, в рамките на гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
   9.5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва за своя сметка профилактика на доставеното апарат, минимум веднъж на 6 (шест) месеца, в рамките на гаранционния срок.

(6) Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на апаратурата до сервиза и обратно е за сметка на Изпълнителя.

(7) В случай, че установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени некачествената апаратура или част с нова/нови със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение.  Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното изпълнение на дейностите по този договор, съобразно изискванията на Техническите спецификации, Техническото предложение и Ценовото предложение.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на доставената апаратура, които намаляват съществено нейната годност за употреба и не са били съобщени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

а) количество и некомплектност на апаратурата или техническата документация (явни недостатъци);

б) качество (скрити недостатъци):

- при доставяне на Апаратура не от договорения вид, посочен в чл. 1 от настоящият договор;

- при констатиране на дефекти при употреба на Апаратурата.

(3) В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със следните права:

1. да върне Апаратурата и да иска обратно платената сума; 

2. да задържи Апаратурата и да иска намаляване на цената;

3. да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. да иска да му бъде предадена нова Апаратура без недостатъци в замяна на тази, която е получил с недостатъци.

(4) Независимо от правомощията си по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска и неустойка за претърпените вреди в размер на 30 % (тридесет на сто) от стойността на апаратурата.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходните точки и когато апаратурата е погинала или е била повредена, ако това е станало поради скрити недостатъци.

(6) В случай на неточно изпълнение, на която и да е от дейностите по настоящия договор, с изключение на задълженията, произтичащи от раздел ХІ „Гаранционна отговорност и обслужване” , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от общата цена без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20  % (двадесет на сто) от общата цена без ДДС. 
(7) При пълно неизпълнение на задълженията, произтичащи от раздел ІХ „Гаранционна отговорност и обслужване”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 30 % от цената на договора без ДДС.
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор в посочен от Възложителя срок по следната банкова сметка на РЦТХ:

Обслужваща банка – Общинска банка АД – кл.Плевен;  

IBAN: BG 87 SOMB 9130 3310 7475 01; 

BIC: SOMBBGSF 

 
(9) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати неустойките в посоченият срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.


(10) Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат обезщетение по общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.






ХІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

/този раздел е само, в случаите, в които избрания за изпълнител участник е посочил, че щеизползва подизпълнители/

Чл. 11 (1). ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, който не отговаря на условията по чл.11, ал.1.

(3) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на ПОДЗИПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Разплащанията по чл.11, ал. 3 се осъществяват въз основа на искане, отправено от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(5) Към искането по чл.11, ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по чл.11, ал. 3, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(7) Независимо от използването на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ отговорността за изпълнение на договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XIІ. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ДОГОВОРА
Чл. 12 (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тяне може да се позовава на непреодолима сила.

(3) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

(4) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна с подписването на двустранен констативен протокол, като към протокола се прилагат доказателства за наличието на форсмажорно или непредвидено обстоятелство.
(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.
(6) Изменения в клаузите на договора са възможни само при условията на Закона за обществените поръчки, с подписването на допълнително споразумение от страните, което става неразделна част от договора.

XІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13 (1) Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на страните по договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, в следните случаи:

13.2.1. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
13.2.2. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

13.2.3. при условията на чл. 118 от ЗОП.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
1. при съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

XІV. СПОРОВЕ
Чл. 14 (1) Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и добронамерено.

(2)  Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското законодателство.

ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15 (1) Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено действие „незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане, настъпване или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от пет работни дни.

(2) Навсякъде в договора, където е записано „неточно изпълнение” следва да се разбира пълно (в предметно отношение), частично (в количествено отношение), забавено (във времево отношение) и/или лошо (всяко друго изпълнение, което не съответства на дължимото).

(3) Ако друго не е уговорено, дните в този договор се считат за календарни. 

(4) Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите. 

(5) Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана, с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да потвърди в тридневен срок от поканата или да предложи на другата страна за подходящо време и място.

(6) Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за изпълнение на договора. 

(7) Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

(8) Всички предизвестия, уведомления, заявка и съобщения, предвидени в този договор, ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени по един от следните начини: срещу подпис на страната (чрез законния й представител или друго лице за контакти), чрез куриер, чрез писмо с обратна разписка на лице, намиращо се на долупосочения адрес на страната, или са изпратени по факс на страната.

   (9) За дата на съобщението се смята:

· датата на предаване на съобщението – при ръчно предаване на съобщението;

· датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

· датата на приемането – при изпращане по факс или e-mail.

(10) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ





ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 









гр. Плевн 5800;









бул.”Русе” №36








Тел:064/89 88 48, факс: 064/89 88





    (11) При промяна на посочения по чл. 15, ал. 10 адрес съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната. Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, тел./факс, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, предизвестия, уведомления, заявки и съобщения и същите се считат за редовно връчени.
(12) Лица отговорни за изпълнението на договора:

За Възложителя:..............……………………………………………………………;

За Изпълнителя:……………………………– тел………., факс………………, ел. поща …

 
(13) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата страна при промяна на банкова си сметка. При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно извършено.
  (14) Правата и задълженията по настоящия договор не могат да се прехвърлят едностранно на трети лица и подобни актове не пораждат правно действие без писменото съгласие на другата страна, освен в случаите на обезпечаване (гарантиране) на задължения по банкови кредити. 

ХVI.  СПОРОВЕ

Чл. 16 (1) Възникналите през времетраенето на договора спорове между страните се решават чрез преговори между тях.

(2) В случай, че не се постигне споразумение по предходния член, всички спорове ще бъдат решавани по съдебен ред, пред компетентните съдилища. 

(3)  За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ТЗ и ЗЗД и действащото в Република България законодателство.

ХVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. При подписване на настоящия договор се представиха от Изпълнителя следните документи, съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 112 от ЗОП:

1. удостоверение за актуално състояние – заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала”;

2. свидетелство/а за съдимост на управителя/ите или членовете на управителните органи – оригинал или нотариално заверено копие;

3. удостоверение от Агенция по вписванията, че участникът не е обявен в несъстоятелност и не е в открито производство по несъстоятелност – заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала”;             

           4. удостоверение от Агенция по вписванията, че участникът не е в производство по ликвидация – заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала”;

          5. удостоверение от компетентните органи, че участникът няма парични задължения към държавата – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”, издадено не по-рано от четири месеца от датата на сключване на договора;

          6. удостоверение от компетентните органи, че участникът няма парични задължения към общината по седалище на Възложителя – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”, издадено не по-рано от четири месеца от датата на сключване на договора;

7. удостоверение от компетентните органи, че участникът няма парични задължения към общината по седалище на Изпълнителя – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”, издадено не по-рано от четири месеца от датата на сключване на договора;

8. Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда” – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”;

9. Документ за предоставена гаранция за изпълнение на договора  в размер на …………….. лева в два отделни документа, както следва: 

9.1.1. гаранция за срочно изпълнение на договора в размер на 50 % от стойността на гаранцията за изпълнение на договора и със срок на валидност до …………………. (минимум 5 (пет) месеца след датата на сключване на договора за обществена поръчка). 

9.1.2. ………………… - лева гаранция за качествено изпълнение на договора в размер на 50 % от стойността на гаранцията за изпълнение на договора и със срок на валидност до …………………. (минимум 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционният срок на доставената аппаратура). 

Неразделна част от настоящия договор са Приложение № 1 и Приложение № 2.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

	ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
	ИЗПЪЛНИТЕЛ:

	„РЦТХ-Плевен” 
	                                 …………………….........

	Директор: ……..………………..

                        / д-р Лако Лаков /
	Управител:………………………….

                 /………………………………../

	Гл. счетоводител:...........................     

/ Адриана Сотирова /
	


Приложение № 2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за обществена поръчка с предмет:

„Доставка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на Районен център за трансфузионна хематология – Плевен”
От (...............................................................................................................................................)

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА


Уважаеми дами и господа,

С настоящото потвърждаваме, че поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в предложението за изпълнение на порчката в съответствие с техническите спецификации по настоящата обществена поръчка.

Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и съгласно изискванията, посочени в документацията за участие, Ви представяме нашето ценово предложение.                                
            1. Единичната цена за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на Районен център за трансфузионна хематология - Плевен, е следната: 

.........................(………….…………) лв. без ДДС и ........................... (.....................) лева с ДДС.
2. При несъответствие между посочена с цифри и изписаната с думи цена ще се взима предвид цената, изписана словом.

            3. Декларирам, че предложената цена включва всички разходи – за доставка на апарата до краен получател - РЦТХ-Плевен, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа, гаранционна поддръжка, която включва и вложените резервни части и профилактика в гаранционния срок, както и други дейности, свързани с изпълнение предмета на обществената поръчка.

4. Предложената цена на медицинската апаратура не надвишава продажната цена за конкретното медицинско изделие, обявена от нас в списъка по чл. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат.
5. Посочените цени са окончателни и не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

      В случай, че Предложението за изпълнение на поръчката се подписва от лице, което не е законния представител на участника, то се представя и документ за упълномощаване.
Дата:…………2016 г.

           
ПОДПИС и ПЕЧАТ: ………………………….







         ……………………………………………








(име и фамилия)






         ……………………………………………

      (длъжност на представляващия участника)
Приложение № 3
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за обществена поръчка с предмет:

„Доставка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на Районен център за трансфузионна хематология – Плевен”

Предназначение: Центрофуга за центрофугиране на конфигурация от пластмасови сакове с кръв. 
Произведена не по-рано от 2015 г. .
Конструкция: Заварена стоманена носеща конструкция - за поставяне върху фундамент, с регулируеми крака. Броня на камерата на ротора, изработена от стомана и с масивен брониран кожух.

Ротор: летящ ротор с минимум 8 гнезда с въздушна камера и подвижен кожух.

Характеристика:  Капацитет с възможност за центрофугиране на минимум 16 сака с кръв /500 мл./.

 - Максимални обороти- до 5050 min-¹

 -  Ниво на шума - ≤67 dB

 - Температурен диапазон  -20ºС до +40ºС

 -  Апаратът трябва да е снабден с интерфейс за връзка с автоматизирана информационна система и баркод четец.

 Обслужване: за осъществяване на терморегулацията апаратът следва да е оборудван с компресорна система, работеща с безопасни за околната среда охлаждащи средства. 

Апаратът да е с микропроцесорно управление, което контролира процесите на:

    • измерване и регулиране на оборотите;

    • измерване и контролиране на температурата;

 • регулиране  системите за сигурност ;

 •  сигнализиране за неизправност;

    • функциите на бутоните и дисплеите;

    • осъществяване запаметяването на параметрите, настройка и програмиране.

Центрофугата да е със защита срещу случайни манипулации
Предна част: кожух от изкуствен материал за вграждане на бутоните и елементите на дисплея,  която трябва да е покрита с материал , позволяващ лесно почистване.

Отваряне на капака: електромеханично отключване с бутон.

Затваряне на капака: двукратно автоматично блокиране при натиск на капака.

Електрозахранване: трифазен ток. Центрофугата да има стабилизатор за справяне с нестабилни електрически състояния;                                                                                                                              

Центрофугата да е с възможност за аварийно отваряне на капака

Да има термична защита на мотора и електрониката:

· програмируема защита срещу свръхтемпература;

· предупредителна звукова сигнализация за свръхтемпература;

Изключване при дебаланс:  да става автоматично, при надхвърляне на допустимия дебаланс;

Бърз стоп - със специален бутон, по всяко време.

Плевен 5800, бул. „Русе” № 36	    		тел: 064/89 88 48, факс: 064/89 88 51











�	Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни


�	За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.�За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.


�	Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.


�	Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление


�	Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление


�	Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. �Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.�Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.�Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.


�	Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка


�	Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.


�	Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.


�	По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.


�	Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:


�	Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).


�	Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.


�	По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).


�	Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.


�	Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).


�	Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.


�	Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети. 


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС


�	Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС


�	Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.


�	Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.


�	Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение


�	Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Например съотношението между активите и пасивите.


�	Например съотношението между активите и пасивите.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.


�	Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.


�	С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.


�	За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.


�	Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;


�	Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.


�	Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп. 


�	В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС
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